## Лист1
№ | VendorCode | Brand | Name | Price | Description | Images | Материал корпуса, | Материал рассеивателя, | Световой поток, лм | Тип кривой силы света, | Марка светодиодов, | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | Цветовая температура, К | Тип рассеивателя, | Крепление | Тип питающей сети, | Защита от скачков напряжения, кВ | Блок питания | Управление, | Датчики, | Масса нетто, кг | Вид климатического исполнения, | Степень защиты светильника от пыли и влаги, | Гарантийный срок, лет | Температура эксплуатации, °C | dlinna | Shirina | Vysota | Category
1 | DUPRO65Sh3-4K-L | Diora | Diora Unit | 12127 | Равномерное распределение яркости дорожного покрытия при расстоянии между опорами до 50 м Высокая светоотдача до 160 лм/Вт Широкая боковая КСС Светодиоды Osram Степень защиты IP67 Специализированная оптика под защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната Отличное предложение для энергосервисных контрактов и освещения улиц Широкий диапазон мощности и светового потока | 1 | Анодированный алюминий | Поликарбонат | 9000 | широкая боковая ШБ | Osram | 65 | 4000 | Прозрачный | Консольное | AC/DC | 4 | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности | Опционально | нет | 1.8 | УХЛ1 | IP67 | 5 | -60..+60 | 226 | 165 | 140 | Уличное
2 | DUPRO65Sh3-4K-C | Diora | Diora Unit | 12127 | Равномерное распределение яркости дорожного покрытия при расстоянии между опорами до 50 м Высокая светоотдача до 160 лм/Вт Широкая боковая КСС Светодиоды Osram Степень защиты IP67 Специализированная оптика под защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната Отличное предложение для энергосервисных контрактов и освещения улиц Широкий диапазон мощности и светового потока | 1 | Анодированный алюминий | Поликарбонат | 9000 | широкая боковая ШБ | Osram | 65 | 4000 | Прозрачный | Консольное | AC/DC | 4 | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности | Опционально | нет | 1.65 | УХЛ1 | IP67 | 5 | -60..+60 | 216 | 165 | 97 | Уличное
3 | 451-050-5046-42 | Raylux | Светильник P-lux 50 HB | 19120 | Прожектроный светильник с поворотным крпелением | 2 | Алюминевый профиль, покрытый порошковой краской | мультилинза ПММА | 7220 | 45° | Osram | 50 | 4000 | Прозрачный | Лира | AC/DC | 4 | MeanWell | Опционально | Нет | 2.7 | УХЛ2 | IP67 | 5 | -60..+40 | 270 | 270 | 180 | Прожектроное
4 | 451-050-5056-42 | Raylux | Светильник P-lux 50 HB | 19120 | Прожектроный светильник с поворотным крпелением | 2 | Алюминевый профиль, покрытый порошковой краской | мультилинза ПММА | 7810 | 65° | Osram | 50 | 4000 | Прозрачный | Лира | AC/DC | 4 | MeanWell | Опционально | нет | 2.7 | УХЛ2 | IP67 | 5 | -60..+40 | 270 | 270 | 180 | Прожектроное
5 | 451-050-5056-42 | Raylux | Светильник P-lux 50 HB | 19120 | Прожектроный светильник с поворотным крпелением | 2 | Алюминевый профиль, покрытый порошковой краской | мультилинза ПММА | 7810 | 65° | Osram | 50 | 5000 | Прозрачный | Лира | AC/DC | 4 | MeanWell | Опционально | нет | 2.7 | УХЛ2 | IP67 | 5 | -60..+40 | 270 | 270 | 180 | Прожектроное
6 | 2000000104133 | Fereks | Светильник Ex-FSL 07-35-50-F30 | 10350 | Взрывозащищенный светодиодный светильник для наружного освещения различных объектов (территорий предприятий, дорог, кварталов). | 3 | Экструзионный алюминий | ПММА | 4302 | 30° концентрированная | Nichia | 35 | 5000 | Прозрачный | Консольное | AC/DC |  | MeanWell | Опционально | нет | 2.85 | У1 | IP66 | 5 | -40..+50 | 342 | 110 | 90 | Взрывозащищённое
7 | 2000000107608 | Fereks | Светильник Ex-FSL 07-35-50-W | 10350 | Взрывозащищенный светодиодный светильник для наружного освещения различных объектов (территорий предприятий, дорог, кварталов). | 3 | Экструзионный алюминий | ПММА | 4334 | широка осевая | Nichia | 35 | 5000 | Прозрачный | Консольное | AC/DC |  | MeanWell | Опционально | нет | 2.85 | У1 | IP66 | 5 | -40..+50 | 342 | 110 | 90 | Взрывозащищённое
8 | BLISS-30 | Faldi | Парковый светодиодный светильник серии BLISS | 46800 | Парковый светодиодный светильник серии BLISS для монтажа на консоль диаметром 45мм-60мм | 4 | Алюминий толщиной 2 мм | Поликарбонат | 4200 | Д | SAMSUNG/CREE LED | 30 | 4000 | Прозрачный | Консольное | AC/DC |  | MeanWell | нет | нет |  |  | IP66 | 5 | -40..+40 | 480 | 480 | 618 | Парковое
9 | BLISS-60 | Faldi | Парковый светодиодный светильник серии BLISS | 53100 | Парковый светодиодный светильник серии BLISS для монтажа на консоль диаметром 45мм-60мм | 4 | Алюминий толщиной 2 мм | Поликарбонат | 8400 | Д | SAMSUNG/CREE LED | 60 | 4000 | Прозрачный | Консольное | AC/DC |  | MeanWell | нет | нет |  |  | IP66 | 5 | -40..+40 | 480 | 480 | 618 | Парковое
10 | 911-030-4964-10 | Raylux | Светильник S-lux 30 РЕТРО | 18150 | Парковые светильники серии S-lux предназначены для освещения парков, скверов, садов и площадей | 5 | Ударопрочный ABS пластик | ПММА | 3150 | Д | Osram | 30 | 4000 | Опаловый | Консольное | AC/DC | 4 | MeanWell | Опционально | нет | 5.5 |  | IP54 | 5 | -45..+40 | 370 | 370 | 670 | Парковое